Helyszíni ellenőrzések

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1. 2018. 08. 28.

Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés

Szám: 35230/1107-1/2018.ált.

A jegyzőkönyvben található megállapítások:

* A padlástérben nagyobb mennyiségű éghető anyagot tároltak a tetőszerkezet mellett közvetlenül.
* A takarítószereknél nem helyezték el a tűzveszélyes, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető biztonsági jelölést.
* A létesítmény közösségi terein nem helyezték el a menekülési útirányokat jelölő alaprajzot.
* Az iskolai konyhánál található tűzoltó készülékben túlnyomás tapasztalható.

1. 2019. 04. 11.

Tűzvédelmi utóellenőrzés

Szám: 35230/490-1/2019.ált.

A jegyzőkönyv megállapítása:

* A 2018. augusztus 28-án végrehajtott tűzvédelmi átfogó ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat megszüntették.